tEMPLATE DU rAPPORT D’AUDIT énergétique

Méthodologie unifiée

Nom ${CustomerName} Nom contacts et numéro d’agréement de l’auditeur, responsable de l’audit énergétique et/ou auteur du présent rapport Date du rapport ${DateNow}

Version Mars 2024

CONTENU	3

1.	DONNÉES ADMINISTRATIVES	3

2.	VISITES ET RÉUNIONS	3

3.	DESCRIPTION DE L’UTG	4

3.1	CHIFFRES CLÉS	4

3.2	DESCRIPTION GÉNÉRALE ET AFFECTION DE L’UTG	4

3.3	PROFIL D’ACTIVITÉ ET D’OCCUPATION DE L’UTG	4

4.	DESCRIPTION DE LA SITUATION EXISTANTE	5

4.1	DESCRIPTION DES BÂTIMENTS (ENVELOPPE ET SYSTÈMES)	5

4.2	DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE	8

4.3	DESCRIPTION DES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES	9

5.	ANALYSE DES FLUX D’ÉNERGIE DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE	10

5.1	USAGES SIGNIFICATIFS ET INDICATEURS PERTINENTS	10

5.2	CAMPAGNE DE MESURES	10

5.3	RÉPARTITION DES ÉNERGIES	10

6.	VALIDATION DU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE	12

1.1	ABSENCE DE BIAIS	12

1.2	SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE, PLAGE DE VALIDITÉ ET INCERTITUDE DU MODÈLE	12

1.3	CALIBRATION	12

7.	ACTIONS D’AMÉLIORATION	14

7.1	BRAINSTORMING	14

7.2	LISTE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION ÉCARTÉES	14

7.3	PRIX DES ÉNERGIES	14

7.4	EVALUATION DES ACTIONS D’AMÉLIORATION	15

8.	PLAN D’ACTIONS	16

9.	OBJECTIFS D’AMÉLIORATION	17

10.	SUIVI ANNUEL DES INDICES DE PERFORMANCE	17

10.1	IEE ET ICO2	17

10.2	ISER	17

10.3	AJUSTEMENTS STRUCTURELS	18

10.4	AJUSTEMENTS CONJONCTURELS	18

11.	VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS	19

11.1	IEE	19

11.2	COMPARAISON DES INDICES DE PERFORMANCE AVEC LES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS	19

11.3	CALCUL DE L’IEE PAR USAGE	19

12.	SIGNATURES	20

ANNEXE 1 – Description détaillée de l’enveloppe (Audit bâtiment)	21

ANNEXE 2 – Description détaillée du système de HVAC (Audit bâtiment ou mixte)	22

ANNEXE 3 – Description détaillée de l’activité opérationnelle (Audit bâtiment ou mixte)	30

ANNEXE 4 – Hypothèses de calcul (Analyse des flux)	31

# CONTENU

Le présent document est le template d’audit type suivant la méthodologie unifiée pour les entreprises en Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’arrêté du 01/02/2024 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale apportant des modifications à l’arrêté du 27/12/2016 relatif à l’audit énergétique des grandes entreprises et à l’audit énergétique du permis d’environnement.

# DONNÉES ADMINISTRATIVES

Adresse de l’UTG :

Nom du titulaire ou demandeur du permis d’environnement : ${CustomerName2}

Numéro du dossier de demande de permis d’environnement

L‘UTG fait-elle partie d’une grande entreprise ? OUI / NON

Si oui: numéro de l’Unité d’établissement au sein de la banque carrefour des entreprises :

Personne de contact :

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Relation entre la grande entreprise, le cas échéant, le demandeur du permis et l’UTG : propriétaire / locataire / autre ?

Auditeur énergétique : ${NameAuditor}

Nom de la société

Nom de(s) l’auditeur(s) ayant réalisé l’audit

Numéro d’agrément

Adresse

Téléphone

email

# VISITES ET RÉUNIONS

| Date | Objet de la visite / réunion |
| --- | --- |

# DESCRIPTION DE L’UTG

## CHIFFRES CLÉS

Présentez les chiffres clés financiers, ainsi que l’identification des actionnaires disposant de plus de 25% de participation :

|  | Année N-1 | Année actuelle |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’équivalents temps plein (ETP) |  |  |
| Chiffre d’affaires |  |  |
| Bilan (actif) |  |  |
| Identification des actionnaires de plus de 25% (UBO) |  |  |

Présentez les chiffre clés énergétiques ci-dessous selon votre branche d’activité :

| Branche d’activité du site définie à l’annexe de l’arrêté | Seuil de consommation annuelle définie à l’annexe de l’arrêté | Consommation spécifique du site |
| --- | --- | --- |
| Ex : Immeuble de bureaux (privé ou public) | > 128 kWhf/m2.an |  |

## DESCRIPTION GÉNÉRALE ET AFFECTION DE L’UTG

Décrivez l’activité de l’UTG

Fournissez une image satellite de l’implantation du site.

## PROFIL D’ACTIVITÉ ET D’OCCUPATION DE L’UTG

Profils d’occupation des bâtiments et d’utilisation des installations liées au bâtiment ou à l’activité opérationnelle (horaires, nombre de pauses de travail par jour, par semaine…)

Changements majeurs observés les 3 dernières années (différences d’occupation, du taux d’activité, …).

# DESCRIPTION DE LA SITUATION EXISTANTE

Le niveau de détail de la description de l’UTG sera relatif au poids des activités opérationnelles et du transport interne selon le tableau suivant.

Surligner dans le tableau ci-dessous la catégorie (Bâtiment, mixte ou process) de l’UTG :

|  | Bâtiment | Mixte | Process |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids des activités opérationnelles et du transport interne | < 25% | entre 25% et 75% | > 75% |
| Description de l’enveloppe | détaillée | synthétique | synthétique |
| Description des système HVAC | détaillée | détaillée | synthétique |
| Description de l’activité opérationnelle et du transport interne | synthétique | détaillée | détaillée |
| Seuil de PBT pour le calcul des objectifs | 5 ans | 5 ans | 3 ans |

## DESCRIPTION DES BÂTIMENTS (ENVELOPPE ET SYSTÈMES)

### CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LES BÂTIMENTS

Donnez l’année de construction et la date de dernière grosse rénovation pour chaque bâtiment.

### ENVELOPPE

Description générale de l’enveloppe (photos, plans) ou fournissez le(s) certificat(s) PEB.

Décrivez les différents éléments des parois principales de l’enveloppe du (des) bâtiment(s) et précisez dans la mesure du possible, la nature des parois et le coefficient de transmission thermique estimé (coefficient U, en W/m²K) correspondant.

Décrivez l’étanchéité à l’air :

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous.

| # | Constatations et dysfonctionnements de l’enveloppe |
| --- | --- |
| 1. | Ex : Présence de châssis simple vitrage |
| 2. |  |
| 3. |  |

Pour l’audit de la catégorie bâtiment, complétez la description détaillée en ANNEXE 1.

### SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

Décrivez l’état général de l’installation d’éclairage et complétez le tableau suivant :

Batiment : ${Building1}

| Type d’éclairage | Puissance | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |
| --- | --- | --- | --- |
| ${Type_Lighting1} | ${Power_Lighting1} | ${Install_date_Lighting1} |  |
| ${Type_Lighting2} | ${Power_Lighting2} | ${Install_date_Lighting2} |  |
| ${Type_Lighting3} | ${Power_Lighting3} | ${Install_date_Lighting3} |  |

Batiment : ${Building2}

| Type d’éclairage | Puissance | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |
| --- | --- | --- | --- |
| ${Type_Lighting21} | ${Power_Lighting21} | ${Install_date_Lighting21} |  |
| ${Type_Lighting22} | ${Power_Lighting22} | ${Install_date_Lighting22} |  |
| ${Type_Lighting23} | ${Power_Lighting23} | ${Install_date_Lighting23} |  |

Décrivez les systèmes en place :

- Précisez le type d’éclairage (incandescent, halogène, fluorescent, leds…) ;

- Précisez le type de ballasts le cas échéant, s’il est dimmable ;

- Gestion de l’intermittence (horaire) ;

- Commande de l’éclairage (détecteur de présence, sonde de luminosité, bouton de relance, interrupteur local, commande centralisée…).

Pour les locaux types (bureaux, réfectoire, salles de réunion, couloirs, sanitaires,…), précisez :

- Puissances nominales et puissances spécifiques par zone en W/m² ;

- Niveau d’éclairement (lux) et efficacité énergétique (W/(m².100.lux)). Précisez le niveau d’éclairement standard défini par les normes, réglementations ou codes de bonnes pratiques, en fonction de l’affectation des locaux pour les locaux les plus représentatifs

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous :

| # | Constatations et dysfonctionnements du système d’éclairage |
| --- | --- |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6 |  |

### SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Décrivez l’état général de l’installation de chauffage (Production, distribution et auxiliaires, émission, isolation, régulation) et complétez le tableau suivant :

Batiment : ${Building1}

| Système de chauffage |  | Puissance ou débit |  | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${Type_Heater1} | ${Power_Heater1} |  | ${Install_date_Heater1} |  |  |  |
| ${Type_Heater2} | ${Power_Heater2} |  | ${Install_date_Heater2} |  |  |  |
| ${Type_Heater3} | ${Power_Heater3} |  | ${Install_date_Heater3} |  |  |  |

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous :

| # | Constatations et dysfonctionnements du système de chauffage |
| --- | --- |
| 7. | Ex : l’horaire programmé de chauffage ne correspond pas avec les heures d’ouverture du bâtiment. |
| 8 |  |
| 9. |  |

Pour l’audit de la catégorie bâtiment ou mixte, complétez la description détaillée en ANNEXE 2.

### SYSTÈME D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Décrivez l’état général du système ECS (Production, distribution et isolation, régulation) et complétez le tableau suivant :

Batiment : ${Building1}

| ECS |  | Puissance ou débit |  | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${Type_HotWater1} | ${Power_HotWater1} |  | ${Install_date_HotWater1} |  |  |  |
| ${Type_HotWater2} | ${Power_HotWater2} |  | ${Install_date_HotWater2} |  |  |  |

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous :

| # | Constatations et dysfonctionnements du système d’ECS |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

Pour l’audit de la catégorie bâtiment ou mixte, complétez la description détaillée en ANNEXE 2.

### SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Décrivez l’état général de l’installation de refroidissement (Production, distribution et auxiliaires, émission, isolation, régulation) et complétez le tableau ci-dessous :

Batiment : ${Building1}

| Système de climatisation |  | Puissance ou débit | Date d’installation |  | Date et objet de modification majeure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${Type_Cooling1} | ${Power_Cooling1} |  | ${Install_date_Cooling1} |  |  |
| ${Type_Cooling2} | ${Power_Cooling2} |  | ${Install_date_Cooling2} |  |  |
| ${Type_Cooling3} | ${Power_Cooling3} |  | ${Install_date_Cooling3} |  |  |
| Refroidissement |  | Puissance nominale électrique et frigorifique |  |  |  |
| Humidification |  |  |  |  |  |
| Déshumidification |  |  |  |  |  |

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous :

| # | Constatations et dysfonctionnements du système de refroidissement |
| --- | --- |
| 13. |  |
| 14. |  |
| 15. |  |

Pour l’audit de la catégorie bâtiment ou mixte, complétez la description détaillée en ANNEXE 2.

### SYSTÈME DE VENTILATION

Décrivez l’état général de l’installation de ventilation (Production, distribution et auxiliaires, régulation) et complétez le tableau suivant :

Batiment : ${Building1}

| Système de ventilation |  | Puissance ou débit | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${Type_Vent1} | ${Power_Vent1} |  | ${Install_date_Vent1} |  |  |
| ${Type_Vent2} | ${Power_Vent2} |  | ${Install_date_Vent2} |  |  |
| Système de ventilation |  | Sommes des puissances électriques nominales de(s) ventilateur(s) ou débit nominal des ventilateurs (m³/h) |  |  |  |

| # | Constatations et dysfonctionnements du système de ventilation |
| --- | --- |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18. |  |

Pour l’audit de la catégorie bâtiment ou mixte, complétez la description détaillée en ANNEXE 2.

## DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

Description générale de l’activité opérationnelle :

Exemples non exhaustifs :

- Compresseur pneumatique (puissance…).

- Transformateur  (Puissance en kVA)

- Bureautique, informatique, serveurs et UPS

- Autres consommateurs énergétiques importants

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous :

| # | Constatations et dysfonctionnements des autres postes (activité opérationnelle, transport et transformations d’énergie) |
| --- | --- |
| 19. |  |
| 20. |  |
| 21. |  |

Pour l’audit de la catégorie mixte ou process, complétez la description détaillée en ANNEXE 3.

## DESCRIPTION DES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES

Décrivez l’état général de l’installation d’énergie renouvelable et complétez le tableau ci-dessous :

Batiment : ${Building1}

| Installations | Puissance | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |
| --- | --- | --- | --- |
| ${Type_PV1} | ${Power_PV1} | ${Install_date_PV1} |  |
| ${Type_PV2} | ${Power_PV2} | ${Install_date_PV2} |  |
| ${Type_Cogen1} | ${Power_Cogen1} | ${Install_date_Cogen1} |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |

Les points de dysfonctionnement constatés sont répertoriés et numérotés dans le tableau ci-dessous :

| # | Constatations et dysfonctionnements des utilités |
| --- | --- |
| 28. |  |
| 29. |  |
| 30. |  |

# ANALYSE DES FLUX D’ÉNERGIE DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE

Analyse des consommations et émissions de la dernière année bissextile

Année de référence :

## USAGES SIGNIFICATIFS ET INDICATEURS PERTINENTS

Méthodologie 5.5.3 et 5.5.5

Batiment : ${Building1}

| N° | Usages | Indicateurs d’activité (unités) | Description IA |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment |  |  |  |
| 1 | Chauffage | Exemple : °C | Exemple : Degrés jours 15/15 |
| 2 | Eclairage | Exemple : Heures | Exemple : Heures d’ouverture du magasin |
| 3 |  |  |  |
| Activité opérationnelle |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| Transport interne |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| Utilités |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

## CAMPAGNE DE MESURES

Méthodologie 5.5.6

## RÉPARTITION DES ÉNERGIES

### TABLEAU DE CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSION

Méthodologie 5.6.1

Méthodologie 5.5.2

#### Tableau des consommations en unités d’énergies facturées (comptables)

Tableau + graphique en camembert

Reprendre en annexe 4 les hypothèses de calcul et la méthode utilisée pour déterminer les consommations pour l’année de référence et déterminer les données relatives aux indicateurs d’activité.

#### Tableau des consommations en unités d’énergie finale

Tableau + graphique en camembert

Méthodologie 5.6.2

Si l’activité opérationnelle <25%, graphique en camembert illustrant la répartition des pertes thermiques à travers les diverses catégories de parois de l’enveloppe du bâtiment et de la ventilation.

#### Tableau des consommations en unités d’énergie primaire

Tableau + graphique en camembert

#### Tableau des émissions de CO2

Tableau + graphique en camembert

### CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES DE RÉFÉRENCE

Méthodologie 5.6.2

Relevé des consommations et émissions spécifiques pour l’année de référence.

| Consommations et émissions spécifiques, année de référence |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Usage | Indicateur activité | Unité | Consommations spécifiques (kWhp/unité) | Emissions spécifiques. (tCO2/unité) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# VALIDATION DU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE

Méthodologie 5.8

## ABSENCE DE BIAIS

| Vérification de l’absence de biais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total Energie primaire |  | kWhp |
| i[CSi(réf)*IAi (réf) |  | kWhp |
| Solde | 0 | kWhp |

## SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE, PLAGE DE VALIDITÉ ET INCERTITUDE DU MODÈLE

Graphique reprenant la droite de régression, son équation et son R² (au minimum pour l’usage significatif prépondérant).

Plage de validité des signatures énergétiques :

| Plage de validité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur min | Valeur max | R² | CV(RMSE) |
| Usage 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Incertitude propagée :

## CALIBRATION

Année de calibration :

Consommation réelle 2eme année =          kWhp

| Calcul de l’IEE (année de calibration) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur d'activité | Valeur | Unité | Consommations spécifiques (kWhp/unité) | Consommation prédite (kWhp) |
| Total |  |  |  |  |

iEE 2ème année  =        %

Résultats des actions réalisées (entre année de réf et 2ème année) =     %

Batiment : ${Building1}

| Résultats des actions d’amélioration réalisées |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action d’amélioration | kWhf | tCO2 | % |
| ${Action_Done1} | ${kWh_Done1} | ${CO2_Done1} |  |
| ${Action_Done2} | ${kWh_Done2} | ${CO2_Done2} |  |
| ${Action_Done3} | ${kWh_Done3} | ${CO2_Done3} |  |
| ${Action_Done4} | ${kWh_Done4} | ${CO2_Done4} |  |
| Totaal | ${kWh_Done_Tot} | ${CO2_Done_Tot} |  |

# ACTIONS D’AMÉLIORATION

## BRAINSTORMING

Méthodologie 5.4.1.

- Date du brainstorming :

| Participants | Fonction |
| --- | --- |

Batiment : ${Building1}

| Liste des actions d’améliorations identifiées |  |  |
| --- | --- | --- |
| Action d’amélioration | Numéro du dysfonctionnement lié éventuel | Brève description |
| 1. ${ActionName1} |  | ${ActionDesc1} |
| 2. ${ActionName2} |  | ${ActionDesc2} |
| 3. ${ActionName3} |  | ${ActionDesc3} |
| 4. ${ActionName4} |  | ${ActionDesc4} |
| … |  |  |

## LISTE DES ACTIONS D’AMÉLIORATION ÉCARTÉES

Méthodologie 5.4.2

Batiment : ${Building1}

| Liste des améliorations écartées |  |  |
| --- | --- | --- |
| Action d’amélioration | Justification | Explication détaillée |
| ${ActionReject1} | ${Justification1} | ${Action_WhyNot1} |
| ${ActionReject2} | ${Justification2} | ${Action_WhyNot2} |
| ${ActionReject3} | ${Justification3} | ${Action_WhyNot3} |
| ${ActionReject4} | ${Justification4} | ${Action_WhyNot4} |
| ${ActionReject5} | ${Justification5} | ${Action_WhyNot5} |
|  | … |  |

## PRIX DES ÉNERGIES

Méthodologie 5.4.3.1

## EVALUATION DES ACTIONS D’AMÉLIORATION

Méthodologie 5.4.3

Batiment : ${Building1}

| Action d’amélioration n° 1 : nom |  |
| --- | --- |
| Description technique |  |
| ${Action_Descr_Detail1} |  |
| Description et coût de l’investissement |  |
| Description : Coût : ${Action_Cost1}.€ |  |
| Hypothèses de calcul |  |
| Economie d’énergie en énergie finale |  |
| - Electricité - Gaz - Total | ${Savings_El_final1} kWhf/an ${Savings_Gas_final1} kWhf/an ${Savings_Tot_final1} kWhf/an……. % |
| Economie d’énergie en énergie primaire |  |
| - Electricité - Gaz - Total | ${Savings_El_prim1} kWhp/an ${Savings_Gas_prim1} kWhp/an ${Savings_Tot_prim1} kWhp/an ……. % |
| Réduction des émissions de CO2 |  |
| - Electricité - Gaz - Total | ${Savings_El_CO2_1} t CO2/an ${Savings_Gas_CO2_1} t CO2/an ${Savings_Tot_CO2_1} t CO2/an……. % |
| Economie financière |  |
| - Electricité - Gaz - Total | ${Savings_El_Eur1} €/an ${Savings_Gas_Eur1} €/an ${Savings_Tot_Eur1} €/an ……. % |
| PBT sans primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | ${PO1} ans |
| PBT avec primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | ${POPlus1} ans |
| Fiabilité de l’évaluation de l’économie d’énergie | ….% d’incertitude |
| Fiabilité de l’évaluation de l’investissement | ….% d’incertitude |
| Seuil admissible de rentabilité | ${Hurdle_PO} ans |
| Amélioration retenue pour l’objectif | Oui / Non / Etude de faisabilité |

Batiment : ${Building1}

| Action d’amélioration n° 2 : nom |  |
| --- | --- |
| Description technique |  |
| {Action_Descr_Detail2} |  |
| Description et coût de l’investissement |  |
| Description : Coût : {Action_Cost2}.€ |  |
| Hypothèses de calcul |  |
| Economie d’énergie en énergie finale |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_final2} kWhf/an {Savings_Gas_final2}. kWhf/an {Savings_Tot_final2}. kWhf/an……. % |
| Economie d’énergie en énergie primaire |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_prim2}. kWhp/an {Savings_Gas_prim2}. kWhp/an {Savings_Tot_prim2}. kWhp/an ……. % |
| Réduction des émissions de CO2 |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_CO22}. t CO2/an {Savings_Gas_CO22 t CO2/an {Savings_Tot_CO22.t CO2/an……. % |
| Economie financière |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_Eur2}. €/an {Savings_El_Eur2}.. €/an {Savings_Tot_Eur2}. /an ……. % |
| PBT sans primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | {PO+2}. ans |
| PBT avec primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | {POPlus2}. ans |
| Fiabilité de l’évaluation de l’économie d’énergie | ….% d’incertitude |
| Fiabilité de l’évaluation de l’investissement | ….% d’incertitude |
| Seuil admissible de rentabilité | {Hurdle_PO} ans |
| Amélioration retenue pour l’objectif | Oui / Non / Etude de faisabilité |

Batiment : ${Building1}

| Action d’amélioration n° 3 : nom |  |
| --- | --- |
| Description technique |  |
| {Action_Descr_Detail3} |  |
| Description et coût de l’investissement |  |
| Description : Coût : {Action_Cost3}.€ |  |
| Hypothèses de calcul |  |
| Economie d’énergie en énergie finale |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_final3} kWhf/an {Savings_Gas_final3}. kWhf/an {Savings_Tot_final3}. kWhf/an……. % |
| Economie d’énergie en énergie primaire |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_prim3}. kWhp/an {Savings_Gas_prim3}. kWhp/an {Savings_Tot_prim3}. kWhp/an ……. % |
| Réduction des émissions de CO3 |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_CO33}. t CO3/an {Savings_Gas_CO33 t CO3/an {Savings_Tot_CO33.t CO3/an……. % |
| Economie financière |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_Eur3}. €/an {Savings_El_Eur3}.. €/an {Savings_Tot_Eur3}. /an ……. % |
| PBT sans primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | {PO+3}. ans |
| PBT avec primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | {POPlus3}. ans |
| Fiabilité de l’évaluation de l’économie d’énergie | ….% d’incertitude |
| Fiabilité de l’évaluation de l’investissement | ….% d’incertitude |
| Seuil admissible de rentabilité | {Hurdle_PO} ans |
| Amélioration retenue pour l’objectif | Oui / Non / Etude de faisabilité |

Batiment : ${Building1}

| Action d’amélioration n° 4 : nom |  |
| --- | --- |
| Description technique |  |
| {Action_Descr_Detail4} |  |
| Description et coût de l’investissement |  |
| Description : Coût : {Action_Cost4}.€ |  |
| Hypothèses de calcul |  |
| Economie d’énergie en énergie finale |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_final4} kWhf/an {Savings_Gas_final4}. kWhf/an {Savings_Tot_final4}. kWhf/an……. % |
| Economie d’énergie en énergie primaire |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_prim4}. kWhp/an {Savings_Gas_prim4}. kWhp/an {Savings_Tot_prim4}. kWhp/an ……. % |
| Réduction des émissions de CO4 |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_CO44}. t CO4/an {Savings_Gas_CO44 t CO4/an {Savings_Tot_CO44.t CO4/an……. % |
| Economie financière |  |
| - Electricité - Gaz - Total | {Savings_El_Eur4}. €/an {Savings_El_Eur4}.. €/an {Savings_Tot_Eur4}. /an ……. % |
| PBT sans primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | {PO+4}. ans |
| PBT avec primes, subsides, avantages fiscaux et certificats verts | {POPlus4}. ans |
| Fiabilité de l’évaluation de l’économie d’énergie | ….% d’incertitude |
| Fiabilité de l’évaluation de l’investissement | ….% d’incertitude |
| Seuil admissible de rentabilité | {Hurdle_PO} ans |
| Amélioration retenue pour l’objectif | Oui / Non / Etude de faisabilité |

# PLAN D’ACTIONS

Méthodologie 5.9

Date de présentation du plan d’action :

Batiment : ${Building1}

| n° | Intitulé de l’action | Economies |  |  |  |  |  |  |  | Investissement |  | PBT | Seuil admis-sible | R/ NR/ EF* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energie finale kWh | Energie finale % | Energie primaire kWhp | Energie primaire % | tCO2/an | CO2 % | Financière € | Incertitude % | € | Incertitude % | ans | ans |  |
| 1 | ${ActionName1} | ${Savings_Tot_final1} |  | ${Savings_Tot_prim1} |  | ${Savings_Tot_CO2_1} |  | ${Savings_Tot_final1} | <1% | ${Action_Cost1} | <1% | ${PO1} |  | U |
| 2 | ${ActionName2} | ${Savings_Tot_final2} |  | ${Savings_Tot_prim2} |  | ${Savings_Tot_CO2_2} |  | ${Savings_Tot_final2} | <1% | ${Action_Cost2} | <1% | ${PO2} |  | U |
| 3 | ${ActionName3} | ${Savings_Tot_final3} |  | ${Savings_Tot_prim3} |  | ${Savings_Tot_CO2_3} |  | ${Savings_Tot_final3} | <1% | ${Action_Cost3} | <1% | ${PO3} |  | U |
| 4 | ${ActionName4} | ${Savings_Tot_final4} |  | ${Savings_Tot_prim4} |  | ${Savings_Tot_CO2_4} |  | ${Savings_Tot_final4} | <1% | ${Action_Cost4} | <1% | ${PO4} |  | U |
| 5 | ${Action_Done1} | ${kWh_Done1} |  | ${kWh_Done1} |  | ${CO2_Done1} |  | ${Savings_Done_Tot_final1} | <1% | ${Action_Cost_Done1} | <1% | ${PO_Done1} |  | RU |
| 6 | ${Action_Done2} | ${kWh_Done2} |  | ${kWh_Done2} |  | ${CO2_Done2} |  | ${Savings_Done_Tot_final2} | <1% | ${Action_Cost_Done2} | <1% | ${PO_Done2} |  | RU |
| 7 | ${Action_Done3} | ${kWh_Done3} |  | ${kWh_Done3} |  | ${CO2_Done3} |  | ${Savings_Done_Tot_final3} | <1% | ${Action_Cost_Done3} | <1% | ${PO_Done3} |  | RU |
| 8 | ${Action_Done4} | ${kWh_Done4} |  | ${kWh_Done4} |  | ${CO2_Done4} |  | ${Savings_Done_Tot_final4} | <1% | ${Action_Cost_Done4} | <1% | ${PO_Done4} |  | RU |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total des actions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* R= réalisée ; NR= non réalisée ; EF= soumise à étude de faisabilité

Batiment : ${Building1}

| # |  | Intitulé de l’action | Date de mise en œuvre estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ${ActionName1} |  | ${ActionDate1} |  |
| 2 | ${ActionName2} |  | ${ActionDate2} |  |
| 3 | ${ActionName3} |  | ${ActionDate3} |  |
| 4 | ${ActionName4} |  | ${ActionDate4} |  |
| Total < 5 ans tenant compte des interactions |  |  |  |

# OBJECTIFS D’AMÉLIORATION

Méthodologie 5.10

|  | Economie | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Consommation en énergie primaire | ……kWhp/an | … % |
| Emissions de CO2 | ……tCO2/an | … % |
| Consommation d’énergie renouvelable | ……kWhf/an | … % |

# SUIVI ANNUEL DES INDICES DE PERFORMANCE

Méthodologie 5.10 et 6

## IEE ET ICO2

| Calcul de l’IEE (année de suivi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur d'activité | Valeur | Unité | Consommations spécifiques (kWhp/unité) | Consommation prédite (kWhp) |
| Total |  |  |  |  |

| Valeurs pour l’année de suivi N | Consommation énergie primaire iEE | Emission de CO2 iCO2 |
| --- | --- | --- |
| Valeur réelle pour l’année N | …… kWhp | ……tCO2 |
| Valeur prédite pour l’année N | …… kWhp | ……tCO2 |
| Indice de performance |  |  |

## ISER

| Valeurs pour l’année de suivi N | Energie finale |
| --- | --- |
| Production d’énergie renouvelable consommée au sein de l’UTG pour l’année N | …… kWhf |
| Consommation totale de l’UTG en énergie finale pour l’année N | …… kWhf |
| Indice de performance i SER |  |

## AJUSTEMENTS STRUCTURELS

Méthodologie 6

Nouveaux usages et indicateurs d’activités identifiés :

| Ajustements structurels |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur d'activité | Usage lié | Unité | Consommations spécifiques (kWhf/unité) | Consommations spécifiques (kWhp/unité) | Emissions spécifiques. (TCO2/unité) |

Justification et hypothèses de calcul :

## AJUSTEMENTS CONJONCTURELS

Méthodologie 6

| Ajustements structurels |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description de l’ajustement | Justification de l’ajustement | Valeur en kWhp | Valeur en tCO2 |

Hypothèses de calcul :

# VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS

Méthodologie 7

## IEE

| Consommation réelle pour l’année réf +4 | …… kWhp |
| --- | --- |
| Consommation prédite pour l’année réf +4 | …… kWhp |
| IEE | ….. % |

## COMPARAISON DES INDICES DE PERFORMANCE AVEC LES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS

| Référence de l’action | Gain en énergie primaire | Gain en % |
| --- | --- | --- |
| Action 1 | …… kWhp | … % |
| Action 2 | …… kWhp | … % |
| … |  |  |
| Total | …… kWhp | … % |

## CALCUL DE L’IEE PAR USAGE

Méthodologie 5.7.2

|  | Valeur de l’IA | Unité | Consommation réelle | Consommation prédite | % d’amélioration de l’usage | % d’amélioration par rapport au total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kWhp | kWhp | % | % |
| Usage 1 |  |  |  |  |  |  |
| Usage 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Totaux |  |  |  |  |  |  |

# SIGNATURES

|  | Pour accord de l’objectif d’économie |
| --- | --- |
| Le demandeur / titulaire du permis d’environnement |  |
| L’auditeur |  |

# ANNEXE 1 – Description détaillée de l’enveloppe (Audit bâtiment)

Description détaillée de l’enveloppe.

Le rapport contiendra suffisamment de photos pour que le lecteur puisse situer les différents éléments importants de l’enveloppe.

| Parois | Type | Isolant (type, épaisseur) | U (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Les murs |  |  |  |
| Les portes et fenêtres |  |  |  |
| La toiture |  |  |  |
| Les planchers / le sol |  |  |  |

Précisez si le diagnostic de la nature des parois se base sur l’observation, sur des plans ou sur des hypothèses. Vous pouvez utiliser un outil PEB ou un autre moyen de calcul.

En se basant sur l’observation, précisez de manière qualitative l’état de l’étanchéité à l’air du bâtiment.

# ANNEXE 2 – Description détaillée du système de HVAC (Audit bâtiment ou mixte)

##### Système de chauffage

###### Production de chaleur

Un schéma hydraulique simplifié ou des images GTC accompagnent le rapport. Les vannes motorisées et les auxiliaires de distribution (pompes…) des circuits primaires et secondaires principaux sont référencés sur le schéma.

Décrivez la composition de la chaufferie :

- Chaudière : type, nombre, marque, modèle, année de fabrication, puissance, présence d’une vanne d’isolement hydraulique ;

- Brûleur : type (1 allure, 2 allures, modulant…), marque, année de fabrication, combustibles…

- Rendement de combustion ;

- Rendement saisonnier de production : la méthode utilisée pour obtenir le rendement saisonnier doit être clairement explicitée ;

- Evaluation du surdimensionnement éventuel de l’installation (puissance spécifique : puissance installée/surface du volume protégé) ;

- Estimation du nombre d’heures de fonctionnement des chaudières et estimation du taux de charge.

Décrivez les systèmes de chauffage électrique si existants (puissance, nombre,…) et justifiez leur utilisation.

###### Distribution et émission de chaleur

- Description de l’hydraulique : type de raccordement au(x) collecteur(s), les éventuels systèmes d’isolement hydraulique, les circuits de distribution… ;

- Un listing des pompes et circulateurs avec leur puissance et la position du sélecteur de vitesse ;

- Une description du mode d’émission de chaleur dans le bâtiment.

- Isolation des tuyauteries et vannes : longueur observée et estimée en mètre lorsque celles-ci sont accessibles ;

- Auxiliaires de distribution : Identifiez les principaux circulateurs/pompes et leur réglage de débit (fixe ou variable) et déterminez si les vitesses sont correctement choisies.

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant les principaux circulateurs/pompes du système de chauffage.

| Dénomination de la pompe / du circulateur | Localisation - circuit | Puissance (kW) à la vitesse sélectionnée ou puissance max si pompe à débit variable | Présence d’un variateur |
| --- | --- | --- | --- |
| PCH1 | Pompe alimentation chaudière 1 | 5 kW | Non |
| PCH2 | Pompe alimentation chaudière 2 | 7 kW | Oui |
| ... |  |  |  |

###### Régulation

- Régulation des chaudières (circuit primaire)

Décrivez le mode de régulation de la production et de la distribution de chaleur :

- T° consigne ;

- Courbe climatique ou courbe de chauffe sur le collecteur (T° eau en fonction T°ext) ;

- Localisation de la sonde extérieure (précisez si celle-ci est bien positionnée ou influencée par les rayons du soleil).

- Gestion de la cascade, des allures ou de la modulation (le cas échéant), priorité chaudière à condensation… ;

- Gestion de l’intermittence (ralenti nocturne, arrêt des chaudières en été, …) ;

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation du système de chauffage.

| Système de chauffage | Consignes / paramètres |
| --- | --- |
| Température minimum de retour des chaudières |  |
| Température limite maximum des chaudières |  |
| Courbe de régulation climatique du circuit primaire |  |
| Consigne d’arrêt éventuel des chaudières pendant la période estivale |  |
| Intermittence | Oui/non ? si oui, précisez |
| Abaissement nocturne | Oui/non ? si oui, précisez |
| Fonctionnement éventuel sur aquastat | Oui/non ? |
| Présence d’une cascade des chaudières et séquences d’enclenchement des allures ou de la modulation | Oui/non ? si oui, précisez |
| Présence de clapets d’air/de clapets sur les fumées | Oui/non ? |
| Conditions particulières de fonctionnement |  |

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation des circulateurs/pompes principales.

| Dénomination du circulateur/ pompe | Fonctionnement: Si sur horaire, indiquer celui-ci, si sur demande, le préciser | Régulation de la vitesse |
| --- | --- | --- |
| PCH1 | 7h – 19h | à pression constante |

Si cogénération existante, ce chapitre comprend ;

- Description détaillée de la régulation, priorité, consignes, critères d’enclenchement, modulation de puissance…

- L’auditeur présentera si possible un graphique de comparaison de la chaleur produite et consommée (par semaine ou par mois)

- Régulation des circuits secondaires

Décrivez le mode de régulation des circuits (courbe de chauffe, arrêt des pompes en l’absence de demande, régulation des pompes, horaire de fonctionnement...).

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation des circuits secondaires.

| Régulation du circuit secondaire X | Consignes / paramètres |
| --- | --- |
| Horaire de fonctionnement |  |
| Présence d’un système d’optimisation + paramètres de fonctionnement |  |
| Courbe de régulation climatique + description des paramètres |  |
| Abaissement nocturne |  |
| Paramètres de protection antigel |  |
| Fonctionnement particulier |  |

- Régulation locale

Décrivez le mode de régulation locale (présence et localisation des thermostats/sondes d’ambiance, vanne thermostatique, …). Décrivez les consignes des locaux (température,… le cas échéant) et le fonctionnement de la régulation (mode jour / nuit / standby, bande morte, capacité de dérogation, détection de présence, …).

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation dans les locaux, le cas échéant.

| Consigne de température dans les locaux (jour/stand-by/nuit) | Consignes / paramètres |
| --- | --- |
| Consigne de température dans les locaux en été |  |
| Consigne de température dans les locaux en hiver |  |
| Valeurs de la bande morte |  |
| Paramètres de dérogation locale |  |

###### Interaction chaud froid

Mettez en évidence les destructions éventuelles chaud / froid, ses raisons et ses implications en terme de consommations (régulation d’unités terminales non-communicantes, mauvais fonctionnement de système change-over…).

##### Système d’eau chaude sanitaire (ECS)

###### Production

Décrivez le mode de production de l’ECS, le cas échéant, décrivez le mode de stockage :

- Volume et nombre de ballons ;

- Ballons électriques ;

- Température de la boucle ;

- Gestion des intermittences (horaire) ;

- Zones desservies.

Facultatif : établissez le lien avec la consommation en eau de ville.

###### Distribution

Décrivez le mode de distribution de l’ECS, le cas échéant la présence d’une boucle sanitaire et d’un circulateur/pompe de boucle.

Commentez l’isolation des tuyauteries et des ballons de stockage.

###### Régulation

Décrivez le mode de régulation de la production, du stockage et de la distribution d’ECS (consigne, horaire…).

##### Système de refroidissement

###### Production de froid

Un schéma hydraulique simplifié ou des images GTC accompagnent le rapport. Les vannes motorisées et les auxiliaires de distribution (pompes…) des circuits primaires et secondaires principaux sont référencés sur le schéma.

Décrivez les équipements de production de froid :

- Inventoriez et décrivez les installations de réfrigération classées faisant partie du système de climatisation, notamment les tours de refroidissement, les aérorefroidisseurs… Justifiez s’il n’est pas possible d’inventorier toutes les installations ;

- Inventoriez les systèmes de free-chilling;

- Pour chaque installation de réfrigération, précisez la puissance frigorifique totale et la puissance électrique totale, le type de réfrigérant, le type de compresseur, les cascades éventuels, la modulation de la puissance… ;

- Précisez l’affectation des équipements de froid. Exemple : salle serveur, chambre froide, climatisation des bureaux, salle de réunion… ;

- Précisez la performance des équipements : EER (Energy Efficiency Ratio, ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)… ;

- La présence d’un système d’optimisation ;

- Si disponible, précisez le nombre d’heures de fonctionnement ;

- Facultatif : vérification de la performance des échanges de chaleur.

###### Distribution de froid

- Description de l’hydraulique : type de raccordement au(x) collecteur(s), les éventuels systèmes d’isolement hydraulique, les circuits de distribution… ;

- Une description du mode d’émission du froid dans le bâtiment.

- Isolation des tuyauteries et vannes : Quantifiez les éléments non isolés :

- Conduites : longueur observée et estimée en mètre lorsque celles-ci sont accessibles ;

- Vannes et auxiliaires de distribution (pompes…).

- Auxiliaires de distribution : Identifiez les principaux circulateurs/pompes et leur réglage de débit : fixe ou variable.

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant les principaux circulateurs/pompes du système de refroidissement.

| Dénomination de la pompe / du circulateur | Localisation - circuit | Puissance (kW) à la vitesse sélectionnée ou puissance max si pompe à débit variable | Présence d’un variateur |
| --- | --- | --- | --- |
| PF1 | Pompe alimentation Groupe frigorifique 1 | 5 kW | Non |
| PF2 | Pompe alimentation Groupe frigorifique 2 | 7 kW | Oui |
| … |  |  |  |

###### Régulation

- Régulation du système de froid

Décrivez les options de régulation de la production et de la distribution de froid :

- Consignes de régulation du système de froid, des tours de refroidissement éventuelles : température de consigne pour les circuits primaires et secondaires, adaptation à la demande, vitesses des ventilateurs… ;

- Courbe climatique (type de détendeur, HP flottante, …) ;

- Gestion de l’intermittence, consigne d’enclenchement, y compris l’hiver, le cas échéant ;

- Justifier le fonctionnement de la production de froid et de leurs auxiliaires en hiver ;

- Gestion du free-chilling, du free-cooling, du stockage/déstockage des bacs à glace (horaire et conditions de fonctionnement) ;

- Cascade des installations de réfrigération, priorité…

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation du système de climatisation.

| Système de climatisation | Consignes / paramètres |
| --- | --- |
| Température de consigne de production d’eau glacée |  |
| Courbe de régulation climatique du circuit primaire |  |
| Consigne d’arrêt du système de climatisation |  |
| Intermittence | Oui/non ? si oui, précisez |
| Conditions particulières de fonctionnement |  |

- Régulation des circuits secondaires

Décrivez le mode de régulation des circuits (courbe de régulation climatique, arrêt des pompes en l’absence de demande, régulation des pompes, horaire de fonctionnement...).

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation des circuits secondaires.

| Régulation du circuit secondaire X | Consignes / paramètres |
| --- | --- |
| Horaire de fonctionnement |  |
| Point de consigne stop hiver |  |
| Présence d’un système d’optimisation + paramètres de fonctionnement |  |
| Courbe de régulation climatique + description des paramètres |  |
| Fonctionnement particulier |  |

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation des circulateurs/pompes froides.

| Dénomination du circulateur/pompe | Fonctionnement: si sur horaire, indiquer celui-ci, si sur demande, le préciser | Condition particulière de température ? |
| --- | --- | --- |
| PF1 | 7h – 19h | - |
| PF2 | Sur demande | - |

##### Système de ventilation

###### Groupes de ventilation

Un schéma aéraulique simplifié ou des images GTC accompagnent l’audit pour illustrer le zonage de la ventilation et les principaux groupes de ventilation.

Décrivez le mode général de prise d’air neuf (mécanique ou naturelle, à récupération ou pas, et type de récupération).

Décrivez les groupes de ventilation :

- Nombres de ventilateurs et zones desservies ;

- Puissances des moteurs de ventilateur ou débits de pulsion / extraction nominaux et éventuellement mesurés ;

- Système de régulation de vitesse, le cas échéant ;

- Nombre de batteries (froide/chaude) ;

- Système d’humidification éventuel ;

- Les débits de ventilation spécifiques. Exemple : m³/h/affectation (bureaux, chambres, sanitaires…), ou débit m³/h par personne et évaluation par rapport au Règlement général pour la protection du travail (RGPT) ;

- Mode de préchauffage ;

- Consommations électriques mesurées le cas échéant.

Les tableaux ci-dessous sont non exhaustifs et donnés à titre d’exemple. Ils peuvent être modifiés en fonction de la situation étudiée, et reprennent un exemple des données à récolter concernant les principaux groupes de ventilation.

| Dénomination du groupe | Lieu de pulsion / extraction | Débit de ventilation (m³/h) et/ou puissance du ventilateur (kW) | Nombre de vitesse du groupe / présence d’un variateur | Batterie de pré-chauffe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GP1 | Réfectoire | 10 000 m³/h | oui | non |
| … |  |  |  |  |

| Dénomination du groupe | Batterie de post-chauffe | Batterie froide | Humidificateur | Récupération | Recyclage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP1 | non | non | non | non | oui |
| … |  |  |  |  |  |

###### Distribution

Décrivez l’isolation et le cas échéant l’étanchéité de la distribution.

###### Régulation

Décrivez le mode de régulation de la production et de la distribution de l’air ainsi que des dispositifs d’humidification :

- Gestion de l’intermittence (horaire) ;

- Consignes (température, humidification, déshumidification, CO2…), régulation de la vitesse, de la récupération, de la préchauffe, des registres de by-pass…

- Mise en évidence d’une éventuelle destruction chaud-froid avec les unités terminales ;

- Gestion de la température de l’air primaire en rapport avec le chauffage/refroidissement local ;

- Adaptation à la demande (par exemple : sonde CO2 pour contrôle du débit d’une salle de réuni n) ;

- Récupération, recyclage, free-cooling ou night purging éventuels.

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation des groupes de ventilation.

| Mode fonctionnement du groupe de pulsion de confort | Consigne / Paramètres |
| --- | --- |
| Paramètres de fonctionnement en night cooling |  |
| Consigne de température du point de rosée (°C) |  |
| Paramètres de fonctionnement de la récupération Ex : Consigne de température à partir de laquelle on récupère |  |
| Paramètres de fonctionnement du registre de by-pass de la récupération Ex : Paramètre qui dicte le pourcentage d’ouverture du registre |  |
| Consigne d’humidification |  |
| Consigne de déshumidification |  |
| Horaire |  |
| Consigne de fonctionnement des vitesses / du variateur |  |
| Consigne de température (précisez sur la reprise, l’ambiance ou sur la pulsion) / variation de la température de pulsion en fonction de la température extérieure |  |
| Consigne d’optimisation |  |
| Autres paramètres |  |

Le tableau ci-dessous est non exhaustif et donné à titre d’exemple. Il peut être modifié en fonction de la situation étudiée, et reprend un exemple des données à récolter concernant la régulation des groupes de ventilation pour les parkings.

| Consignes des groupes de ventilation des parkings | Consignes / Paramètres |
| --- | --- |
| Horaire |  |
| Consigne CO |  |
| Consigne LPG |  |
| Paramètres de fonctionnement pour la mise en route des vitesses |  |

# ANNEXE 3 – Description détaillée de l’activité opérationnelle (Audit bâtiment ou mixte)

##### Description des installations consommatrices d’énergie nécessaires à l’activité opérationnelle

Description générale des installations nécessaires à cette activité opérationnelle (équipements intervenant dans l’activité opérationnelle (fours, machines-outils, cabine de peinture, …) et matériel nécessaire au fonctionnement de ces derniers (compresseurs d’air, générateurs de vapeur…).

Pour chaque installation, donner les puissances nominales et appelées (si disponibles), les classes de motorisation, la présence de marche à vide, l’âge des équipements, …

##### Informations sur les équipements relatifs aux transports internes de tout type

Description générale des équipements de transport (type, âge…).

##### Description des Unités de Transformations d’énergie (utilités)

Description générale des unités de transformation d’énergie : vapeur, air comprimé…

| Installations | Puissance ou débit | Date d’installation | Date et objet de modification majeure |
| --- | --- | --- | --- |
| Air Comprimé | Puissance nominale Type de compresseur Régulation |  |  |
| Vapeur | Puissance et débit nominal Pression / Température Combustible |  |  |
| Froid | Puissance électrique et frigorifique Régulation |  |  |
| Autres (précisez) |  |  |  |

# ANNEXE 4 – Hypothèses de calcul (Analyse des flux)