## Asset_Inventory
Customer Name | Site | Building | VMA_Code | Asset Code | Asset Type | Customer Description | Number | Element Value | Property Code | Technical Size Unit | Construction Year | Actual Condition | Required Condition | Size Percentage | Priority | Criticality (REMEX)
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-1 | 5.7.12.15 | Ventilation hood (1 - 100 Area) | Ventilator | 1 | 1 | Area | pcs | 1982 | 5 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-2 | 5.7.31.10 | Roof Extraction Unit (1000 - 150000 Flow rate) | Roof extraction Unit | 1 | 75500 | Flow rate | m3/h | 1982 | 5 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-3 | 5.1.21.01 | Wallmounted Condensating Gas Boiler (40 - 10000 Power) | CV | 1 | 218 | Power | kW | 1982 | 5 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-4 | 5.3.20.05 | Sanitary Hot water piping (1 - 100 Length) | Warm water | 1 | 50 | Length | m1 | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-5 | 5.6.10.85 | Buffer Vessel Hot Water Distribution (25 - 10000 Content) | Warmwatervat | 1 | 1200 | Content | L | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-6 | 5.1.22.01 | Wallmounted Condensating Boiler (40 - 10000 Power) | CV2 | 1 | 15 | Power | kW | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-7 | 5.1.22.01 | Wallmounted Condensating Boiler (40 - 10000 Power) | CV3 | 1 | 62 | Power | kW | 1982 | 5 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-8 | 6.3.41.44 | LED-Spot (GU10 - 230V) (1 - 100 Amount) | Verlichting | 60 | 1 | Amount | pcs | 1982 | 5 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-9 | 9.0.34.10 | Manual Roller Gate (1 - 500 Area) | Gate | 1 | 15 | Area | m2 | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-10 | 3.1.31.00 | Manual Swing Doors General (1 - 120 Area) | Zwaaideuren | 2 | 2 | Area | m2 | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-11 | 2.1.12.01 | Cavity Walls (not insulated) (1 - 100000 Area) | Buitenmuren | 4 | 200 | Area | m2 | 1982 | 3 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-12 | 2.7.11.15 | Covering Flat Roof (General non insulated) | Dak | 1 | 200 | Area | m2 | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-13 | 2.3.11.00 | Concrete Floor (non insulated) (1 - 25000 Area) | Vloer | 1 | 200 | Area | m2 | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-14 | 2.7.11.85 | Roof trim Aluminium | Daktrim | 4 | 75 | Length | m1 | 1982 | 4 | 9 | 25 | 4 | 0
Treesquare | MSTR | G11 | Treesquare-15 | 4.1.12.51 | Facade plinth concrete | plinten | 4 | 75 | Length | m2 | 1982 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0

## VMA_Codes
100 | OPENHAARD SCHOUW | 5.1.13.10
110 | kachel schouw | 5.1.13.11
120 | OLIEKACHEL | 5.1.12.10
130 | GAZCONVECTOR | 5.1.11.20
140 | GASWANDKETEL | 5.1.21.06
141 | GASWANDKETEL met WW | 5.1.21.08
143 | GASWANDKETEL GECOND | 5.1.22.05
144 | OLIEGESTOOKTE WANDKETEL | 5.1.22.10
145 | OLIEGESTOOKTE CONDENSERENDE WANDKETEL | 5.1.22.11
300 | OLIEBRANDER 1 STAP | 5.1.22.16
335 | OLIEBRANDER 2 STAP. | 5.1.22.15
365 | MODUL. OLIEBRANDER | 5.1.22.17
400 | GASBRANDER 1 STAP | 5.1.21.25
425 | GASBRANDER 2 STAP. | 5.1.21.26
460 | MODUL. GASBRANDER | 5.1.22.19
510 | GAS-OLIEBRANDER 2 STAP. | 5.1.22.21
540 | MODUL. GAS-OLIEBRANDER | 5.1.22.18
601 | OLIEKETEL DOOR VIESSMANN | 5.3.23.10
630 | OLIEKETEL + SCHOUW | 5.1.22.50
669 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW | 5.5.12.13
825 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW | 5.6.32.02
850 | MEC. ATMOS. GASKETEL + SCHOUW | 5.1.21.10
870 | VARINO YGNIS GASKETEL + SCHOUW | 5.1.21.22
950 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW | 5.1.11.10
1420 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW | 5.1.21.88
1500 | GAS STRALINGSPANELEN | 5.6.32.13
1600 | OLIETANK | 6.1.11.16
1610 | OLIEMETER | 5.8.21.11
1620 | CONTROLE VAN EEN BOVENGRONDSE TANK (0,333) | 5.1.29.10
1630 | CONTROLE VAN EEN ONDERGRONDSE TANK (0,5) | 5.1.29.00
1700 | TRANSFERT FUELPOMP | 5.1.29.20
1810 | GASSTOOMKETEL + SCHOUW LD | 5.1.33.95
1830 | OLIESTOOMKETEL + SCHOUW LD | 5.1.33.90
1840 | VEILIGHEIDVENTIEL LD STOOM | 5.6.20.00
1850 | VEILIGHEIDVENTIEL HD STOOM | 5.6.21.00
1890 | VOEDINGSPOMP STOOMKETEL | 5.5.30.09
1910 | LD UITRUSTING STOOMKETEL | 5.1.33.00
1920 | HD UITRUSTING STOOMKETEL | 5.1.33.05
1930 | STOOMWARMTEWISSELAAR | 5.1.33.50
2000 | KRANEN MET DICHTINGEN | 7.4.11.16
2010 | KRANEN ZONDER DICHTINGEN | 7.4.12.16
2100 | STAT. EXPANSIEVAT | 5.3.20.01
2110 | DYNAM. EXPANSIEVAT | 5.3.20.04
2300 | FILTER VERW. + SAN | 5.3.11.00
2500 | CIRCULATOR | 5.3.20.00
2600 | WATERPOMP | 5.2.16.10
2630 | DIFFERENTIEEL KRAAN | 7.4.11.26
2700 | FOSFAAT INJECTOR | 6.5.13.80
2800 | DISCONNECTIETANK | 7.6.21.90
2810 | BUFFERVAT | 5.6.10.85
2820 | IJSSTOCKAGE | 7.3.22.70
3000 | RADIATOR | 5.6.11.00
3200 | ELECTR. CONVECTOR | 5.1.53.01
3300 | ELECTR. CONVECTOR ACCUMULAT. | 5.1.53.05
3400 | GEMAK. VENTILO-CONV. 2 BAT. | 5.1.53.04
3405 | GEMAK. VENTILO-CONV. 1 BAT. | 5.1.53.03
3410 | INGEBOUWD VENTILO-CONV. 2 BAT. | 5.7.71.40
3415 | INGEBOUWD VENTILO-CONV. 1 BAT. | 5.7.71.41
3420 | TOESTEL IN PLAFOND KANALISEERBAAR 2 BATT. | 5.7.71.97
3425 | TOESTEL IN PLAFOND KANALISEERBAAR 1 BATT. | 5.7.71.98
3500 | EJECTO-CONVECTOR 2 BAT. | 5.7.71.45
3505 | EJECTO-CONVECTOR 1 BAT. | 5.7.71.46
3550 | EJECTO-CONV. DOOR ONDERAANN. | 5.7.71.47
3561 | CONDENSAATPOMP | 5.2.32.30
3600 | GEMAK. LUCHTVERHITTER | 5.7.61.11
3610 | HOOG LUCHTVERHITTER | 5.1.11.90
3620 | WARMELUCHT GORDIJN | 5.7.61.20
3700 | LUCHTROOSTER ZONDER FILTER | 5.7.70.62
3710 | LUCHTROOSTER MET FILTER | 5.7.70.63
3750 | LUCHTROOSTER DOOR ONDERAANN. | 5.7.70.65
3800 | ONTSPANNINGDOOS ZONDER BATT. | 5.5.12.50
3810 | ONTSPANNINGDOOS MET BATT. | 5.5.12.51
3850 | DYNAM. KOELBALKEN | 5.7.71.50
4001 | WATERVERZACHTER UURTELLER | 5.3.52.02
4011 | WATERVERZACH. VOLUMETELLER | 5.3.52.01
4021 | WATERVERZACHTER DUPLEX | 5.3.52.00
4100 | OSMOSEUR | 5.3.51.20
4200 | DOSEERPOMP | 5.3.50.40
4310 | DIESEL HYDROFOORGROEP | 5.3.14.11
4410 | INDIVID. ELECTR. BOILER | 5.3.21.00
4510 | BUISWARMTEWISSELAAR | 5.1.30.00
4520 | PLATENWARMTEWISSELAAR (VERWARMING) | 5.1.30.10
4530 | STOOMWARMTEWISSELAAR II | 5.1.33.51
4540 | PLATENWARMTEWISSELAAR (KOELING) | 5.5.30.80
4600 | HUISHOUDELIJKE DOMPELPOMP | 5.2.16.11
4615 | OPVOERPOMP FECALIEN | 5.2.26.00
4700 | ZWEMBAD | 9.0.82.05
4701 | ZANDFILTER | 5.3.51.10
4800 | SCHELLKRAAN | 5.4.01.11
4801 | THERMOSTATISCHE MENGKRAAN | 5.6.20.02
4802 | MEERVOUDIGE MENGKRAAN | 5.6.20.05
4810 | LAVABO | 7.4.11.14
4820 | URINOIR | 7.4.11.00
4830 | URINOIR AUTOMAT. SPOELING | 7.4.11.01
4840 | WC | 7.4.11.05
4845 | WC MET VERGRUIZER | 7.4.12.05
4850 | UITGIETBAK | 7.4.11.12
4860 | DOUCHE | 7.4.11.20
4861 | GEMEENSCHAPPELIJKE DOUCHE | 7.4.11.25
4862 | VEILIGHEIDSDOUCHE | 6.5.80.00
4870 | LIGBAD | 7.4.11.21
4890 | Kitchen: sink | 7.3.11.91
4900 | FORFAIT VOOR RIOOLONTSTOPPING | 9.0.52.90
4902 | RIOOLONTSTOPPING | 5.2.21.10
4910 | LEDIGEN SEPTISCHE PUT | 5.2.21.00
4911 | FORFAIT VOOR LEDIGEN VAN SEPTISCHE PUT | 9.0.52.91
4920 | LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER | 5.4.21.31
4921 | FORFAIT LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER | 9.0.52.92
4930 | LEDIGEN VETAFSCHEIDER | 5.2.32.10
4950 | STERFPUT | 9.0.52.99
4960 | DAKCREPINE (DAKONTLUCHTING) | 5.2.02.03
4970 | VERTICALE AFVOERBUIZEN | 5.2.11.12
5090 | INDIVID. KOELINGSREGELING | 6.7.14.16
5100 | INDIVID. VERWARMINGSREGELING | 6.7.14.15
5110 | GEMOTORIS. KRAAN 3V | 5.6.10.71
5111 | GEMOTORIS. KRAAN 2V | 5.6.10.70
5200 | NOODSTROOMAGGREGAAT | 6.1.11.10
5390 | THERMOGRAFIE HS & ALSB | 6.1.41.22
5395 | THERMOGRAFIE VERDEELBORD | 6.1.61.49
5400 | STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS | 6.2.41.00
5420 | VERDEELBORD | 6.1.61.47
5440 | NO-BREAK | 6.1.11.00
5500 | NOODVERLICHTING | 6.3.24.00
5501 | NOODVERLICHTING ONDERAANEMERS | 6.3.24.01
5520 | TL 8 | 6.3.41.00
5530 | TL 5 | 6.3.41.01
5540 | Bulb | 6.3.41.92
5560 | HALOGEEN | 6.3.41.30
5590 | SPOTS | 6.3.44.15
5600 | JODIUMLAMP | 6.3.41.90
5610 | HOGEDRUK NATRIUMLAMP | 6.3.41.91
5650 | BALLAST | 2.7.11.16
5660 | BLIKSEMAFLEIDER | 6.1.71.03
5701 | Gasdetectie (aardgas CH4) - Dalemans E, F, U.H1, U.H6 | 6.5.35.06
5702 | Gasdetectie (aardgas CH4) - Dalemans OCTOBUS / OCTOPLUS / U.V6 | 6.5.35.05
5731 | SPRINKLERKOP | 6.5.13.21
5732 | DIESELPOMP SPRINKLERINSTALLATIE | 6.5.13.22
5733 | ELEKTRISCHE POMP SPRINKLERINSTALLATIE | 6.5.13.23
5734 | JOCKEY POMP SPRINKLERINSTALLATIE | 6.5.13.24
5735 | NETWERK SPRINKLERINSTALLATIE TESTEN VAN DE ALARMEN | 6.5.13.34
5736 | NETWERK SPRINKLERINSTALLATIE | 6.5.13.26
5740 | ARGONBLUSSING | 6.5.13.10
5800 | BRANDCENTRALE NBN S 21-100 | 6.5.11.01
5801 | AANTAL BRANDDETECTOREN | 6.5.11.05
5805 | BRANDCENTRALE | 6.5.11.00
5820 | MAGNEET VOOR BRANDDEUR | 6.5.12.90
5830 | ROOKKOEPEL | 5.7.11.10
5850 | SIRENE/KLAXON | 6.5.11.15
5860 | DRUKKNOP ALARM/ALERTE | 6.5.21.03
5870 | BRANDHASPEL | 6.5.13.30
5890 | DRAAGBARE SCHUIMBLUSSER | 6.5.13.00
5891 | DRAAGBARE POEDERBLUSSER | 6.5.13.01
5892 | DRAAGBARE CO² BLUSSER | 6.5.13.02
5900 | INBRAAKCENTRALE | 6.5.21.00
6010 | PG 2 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER | 5.7.71.91
6050 | PG 2 BATT. MET BEVOCHTIGER | 5.7.71.92
6085 | PG 3 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER | 5.7.71.90
6110 | PG 3 BATT. MET BEVOCHTIGER | 5.7.71.36
6140 | PG 2 BATT. MET AMAZONE BEVOCHTIGER | 5.7.71.93
6190 | PG 2 BATT. MET AMAZONE BEVOCHTIGER | 5.7.71.94
6225 | PG DIRECTE ONTSPAN. + 1 BAT. WATER / ELEK. | 5.5.12.40
6250 | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 | 5.7.71.95
6300 | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 | 5.7.71.96
6410 | STOOMBEVOCHTIGER | 5.7.70.10
6430 | FREKWENTIEREGELAAR | 5.8.11.20
6440 | UV STERILISATOR | 5.7.70.40
6450 | GEMOTORISEERDE BRANDKLEP | 5.7.70.90
6460 | BRANDKLEP MET ZEKERING | 5.7.70.99
6500 | EG ZONDER MENGING | 5.7.71.80
6550 | EG MET MENGING | 5.7.71.85
6590 | EG MET MENGING EN LUCHTFILTERS | 5.7.71.84
6630 | EG MET MENGING EN WARMTERECUPERATIE | 5.7.71.83
6670 | EG MET MENGING, WARMTERECUP. EN FILTERS | 5.7.71.82
6900 | DAKEXTRACTOR | 5.7.31.10
6920 | AXIAAL EXTRACTOR | 5.7.21.10
6950 | RAAM EXTRACTOR | 5.7.21.00
7000 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 1 | 5.5.21.84
7010 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 2 | 5.5.21.83
7020 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 3 | 5.5.21.82
7030 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 4 | 5.5.21.81
7035 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 6 | 5.5.21.80
7040 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 1 | 5.5.21.75
7050 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 2 | 5.5.21.74
7060 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 3 | 5.5.21.73
7070 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 4 | 5.5.21.72
7080 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 5 | 5.5.21.71
7090 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 6 | 5.5.21.70
7100 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X | 5.5.21.90
7110 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 2X | 5.5.21.88
7120 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X | 5.5.21.91
7140 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X | 5.5.21.92
7150 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X | 5.5.21.93
7160 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 3X | 5.5.21.87
7170 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 4X | 5.5.21.86
7180 | CHILLER MET CENTRIFUGAAL COMPRESSOR | 5.5.21.77
7210 | OPEN WATERCONDENSOR | 5.5.21.21
7250 | GESLOTEN WATERCONDENSOR | 5.5.21.20
7320 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER | 5.4.21.13
7410 | GESLOTEN KOELTOREN | 5.5.21.11
7460 | OPEN KOELTOREN | 5.5.21.10
7500 | ROOF-TOP(18-62KW)+VERW.BATT. WATER/ELEK. | 5.7.70.94
7510 | ROOF-TOP(65-150KW)+VERW.BATT. WATER/ELEK. | 5.7.70.92
7520 | ROOF-TOP(18-62KW)+ INGEB. GASKETEL | 5.7.70.95
7530 | ROOF-TOP(65-150KW)+ INGEB. GASKETEL | 5.7.70.93
7540 | ROOT-TOP(8-15 KW) OMKEERB.+ELEK. BATT. | 5.7.70.91
7610 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. ZD BEVOCHT. | 5.4.21.52
7660 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. MET BEVOCHT. | 5.4.21.53
7690 | WINDOW UNIT | 5.5.11.00
7700 | SPLIT UNIT GEMAKKELIJK | 5.5.12.47
7705 | SPLIT UNIT INGEBOUWD | 5.5.12.39
7710 | SPLIT UNIT MET LUCHT KANALEN IN PLAFOND | 5.5.12.46
7720 | BUITEN UNIT MULTISPLIT | 5.5.12.49
7740 | BUITEN UNIT VOOR PG MET DIR. ONTSPANNING | 5.5.12.52
7750 | VRV BUITEN UNIT | 5.5.12.37
7755 | VRV BINNEN UNIT GEMAKKELIJK | 5.5.12.41
7760 | VRV BINNEN UNIT INGEBOUWD | 5.5.12.38
7765 | VRV BIN. UNIT MET KANALEN IN PLAFOND | 5.5.12.42
7780 | KLIMAKAST MET IJSWATER ZONDER BEVOCHT. | 5.4.21.50
7810 | KLIMAKAST MET IJSWATER MET BEVOCHT. | 5.4.21.51
7830 | MOBIELE AIRCO / ONTVOCHTIGER | 5.5.12.48
7840 | INDIVIDUELE WARMTEPOMP OP KRING < 6 KW | 5.5.13.90
7845 | SEMIINDUSTR. WARMTEPOMP OP KRING 6<25 KW | 5.5.12.12
7850 | INDUSTR. WARMTEPOMP OP KRING 25<50 KW | 5.5.12.21
7920 | KEUKEN DAMPKAP | 7.3.12.00
7921 | DAMKAP HORIZONTAAL KANAAL | 6.5.13.92
7922 | DAMKAP VERTICAAL KANAAL | 6.5.13.91
7931 | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP | 5.7.21.90
7950 | HUISHOUDELIJK KOELKAST | 7.3.12.31
7960 | DIEPVRIES | 7.3.12.30
7970 | IJSMACHINE | 7.3.22.33
7980 | WIJNKOELER | 7.3.33.01
7990 | KEUKEN TOESTELLEN | 7.3.11.90
8010 | LUCHTCOMPRESSOR | 5.4.21.01
8100 | LUCHTDROGER EN OLIEAFSCHEIDER | 5.4.21.12
8610 | MANUELE DEUR MET ELEK BEDIENING | 3.1.31.40
8620 | GEMOTORISEERDE BARREEL | 9.0.65.11
8630 | GEMOTORISEERDE DEUR | 3.2.31.40
8660 | GEMOTORISEERDE SCHUIFDEUR | 3.1.32.10
8670 | GEMOTORISEERDE DRAAIDEUR | 3.2.31.10
8690 | SIGNALISATIE PARKING | 6.4.11.12
8700 | TOEGANGSCONTROLE | 6.5.22.00
8710 | VIDEOFONIE | 6.5.22.20
8720 | CCTV | 6.5.21.20
8730 | PARLOFONIE | 6.5.22.10
8740 | DEUROPENER | 6.5.12.41
8750 | BADGELEZER | 6.5.22.01
8810 | GELUIDINSTALLATIE | 6.4.24.07
9020 | LEIDINGEN HVAC | 5.3.20.07
9025 | TRACING | 5.5.30.92
9030 | ISOLATIE | 5.3.01.04
9040 | SANITAIRE LEIDINGEN | 5.3.20.05
9050 | KANALEN SCHOONMAKEN OM DE 10 JAREN | 5.7.70.70
9080 | RWA | 5.7.11.00
9090 | LEDIGEN EN REINIGING REGENWATERPUT | 5.2.12.00
9110 | PV installatie | 6.1.61.21
9120 | PV panelen | 6.1.61.20
9410 | BACTERIOLOGISCHE WATERANALYSE CSTC | 9.0.99.15
9415 | BACTERIOLOGISCHE WATERANALYSE BIOSCAN | 9.0.99.16
9421 | DAGELIJKSE WATERANALYSE ZWEMBAD | 9.0.99.10
9430 | BACTERIOLOGISCHE LUCHTANALYSE | 9.0.99.17
9500 | ZOUT VOOR WATERVERZACHTER | 9.0.99.01
9510 | WATERBEHANDELING | 5.2.32.20
9520 | ABSOLUUT FILTERS | 5.7.70.48
9600 | LIFTEN | 6.6.11.00
9610 | GOEDERENLIFT | 6.6.31.01
9630 | HOOGTEWERKER | 6.6.14.00
9640 | ROLTRAP | 6.6.21.00
9800 | GBS | 6.7.24.10
9860 | ENERGIEBEHEER | 6.7.24.90
9870 | TELLEROPNAME | 5.8.21.45
9991 | BEHEER TELEBEWAKING 8 KANALEN | 6.7.24.92
9992 | BEHEER TELEBEWAKING 16 KANALEN | 6.7.24.95
9993 | BEHEER TELEBEWAKING 24 KANALEN | 6.7.24.94
9994 | BEHEER TELEBEWAKING 32 KANALEN | 6.7.24.93